# 公开询价邀请函

广州松田职业学院是一所经广东省人民政府批准、教育部备案的全日制普通高等职业学院，是中国教育集团（港股代码：00839）旗下的高校。根据需要，对本次项目进行公开询价，欢迎国内合格参与人参与。

一、项目说明

  - 项目编号：B-XJ2022-08

  - 项目名称：广州松田职业学院高密AP采购及安装项目

  - 数量及主要技术要求:详见《公开询价货物一览表》。

  - 参与人资格标准：

- 参与人应具有独立法人资格的生产厂商或授权经销商。

- 参与人应具有合法有效的营业执照，经营范围应包括高密AP资质。

- 参与人应具有提供高密AP和服务的资格及能力，具备相应的维护保养能力。

  - 报价响应文件递交方式：密封报价，按规定时间（现场递交）。

  - 报价响应文件递交截止时间：2022年07月04日下午14:00前。

报价响应文件递交地点：广州市增城区朱村街朱村大道东432号广州松田职业学院采购办公室。

联系人：吴谷芬；联系电话18122166662。（进校须报备，请提前添加吴老师微信，账号与手机同号，请备注公司名称+姓名+项目名称）

  - 参加本项目的参与人如对公开询价邀请函列示内容存有疑问的，请在报价响应文件递交截止之日前，将问题以书面形式（有效签署的原件并加盖公章）提交至学校业务对接人，联系人：吴谷芬，电话：18122166662。采购人不对超时提交及未加盖公章的质疑文件进行回复。

  - 本项目最终成交结果会在中教集团后勤贤知平台“中标信息公示”板块公示，网址：www.ceghqxz.com。参加本项目的参与人如对采购过程和成交结果有异议的，请以书面形式（有效签署的原件并加盖公章），并附有相关的证据材料，提交至集团内控部。

投诉受理部门：中教集团内控部，投诉电话： 0791-88106510 /0791-88102608

二、参与人须知

  - 所有货物均以人民币报价；

  - 报价响应文件必须用A4幅面纸张打印，须由参与人填写并加盖公章；

  - 报价响应文件用不退色墨水书写或打印，因字迹潦草或表达不清所引起的后果由参与人自负；

  - 报价响应文件及所有相关资料需同时进行密封处理，并在密封处加盖公章，未做密封处理及未加盖公章的视为无效报价；

  - 一个参与人只能提交一个报价响应文件，报价须分商务部分以及技术部分两个文件并且独立密封（技术部分不体现价格），商务及技术分别提供正本：一份，副本：二份，共6份，文件必须用A4幅面纸张打印，应编制封面、目录、页码，必须用线装或胶装（为永久性、无破坏不可拆分）装订成册，在相应位置加盖公章，副本内容可以用正本的完整复印件。响应文件封面应标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。本项目不接受联合体报价。

三、售后服务要求

      - 免费保修期:3年

- 应急维修时间安排：

- 培训计划及人员安排：

- 维修地点、地址、联系电话及联系人员：

- 维修服务收费标准：

- 主要零配件及易耗品价格：

- 制造商的技术支持。

四、确定成交参与人标准及原则：

- 本项目为自有资金而非财政性资金采购，采购人按企业内部规定的标准进行评定 。

- 参与人所投物品符合需求、质量和服务等的要求,经过磋商所报价格为合理价格的参与人为成交参与人。

- 最低报价不作为成交的保证。

广州松田职业学院

2022年06月24日

公开询价货物一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号（技术参数） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高密度AP | - 支持标准的802.11ac Wave2、wifi6(802.AX)协议标准； - 最少支持一个2.4GHz射频，一个5GHz射频，整机空间流≥6，整机接入速率≥3000 Mbps支持终端接入数≥200； - 固有标准的10/100/1000Mbps以太网接口≥1； - 支持WEB认证；支持IPV6，支持PoE供电，支持SSID漫游； - 支持胖/瘦AP两种工作模式的切换，在瘦AP工作模式时，AP与控制器之间采用国际标准的CAPWAP协议通信； - 能与准入、准出、计费管理系统联动，实现准入、准出认证和计费的功能； - 为保证兼容性，要求与无线控制器统一品牌。 | 个 | 50 |  |  |  |
| 2 | 无线控制器 | - 万兆接口数≥2，转发性能≥40G； - 本次配置授权数:AP授权数≥200，高密授权考虑在内（因各厂商授权计算方式不同，每个厂商自行按照以上支持各种设备授权数进行总授权数计算。） - 具备设备可配置AP的本地数据转发； - 本次项目需配置无线控制器两台，每台电源冗余，实现虚拟化，具备单台无线控制器出现宕机时无线业务不中断； - 具备检测环境中非法AP接入的功能，并对非法AP屏蔽； - 具备攻击防护功能； - 认证管理，支持Portal认证、Portal页面推送、802.1x认证。 - 如配备的AP兼容无线控制器RG-WS6812，则不用采购无线控制器 | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | AP安装 | 网线，底盒等已做好，只需上墙后调试完毕即可。 | 个 | 50 |  |  |  |

注：

- 本项目采用“公开询价”方式进行，《公开询价货物一览表》中所描述的“设备名称”、“规格型号（技术参数）”等信息均为采购人根据自身需求提供的参考数据，除采购人特殊要求外，参与人可根据以上信息在满足采购人要求基础上提供优化方案及所匹配产品，采购人将优先选择性价比高且符合要求的产品。

- 参与人所投商品需要提供品牌、规格型号等真实详细信息，禁止复制采购人所提供的参考参数。

- 参与人所投商品报价应包含税费、运输费、搬运费、整体实施、安装调试费、售后服务等一切费用。

广州松田职业学院

关于XXX项目

报

价

响

应

文

件

参与人名称（公司全称）：XXXX

参与人授权代表：XXXX

此封面应作为报价响应文件封面

## 1、询价响应函

致：广州松田职业学院

根据贵学校编号为         项目名称为       的公开询价邀请，本签字代表         （全名、职务）正式授权并代表我方              （参与人公司名称）提交下述文件。

(1) 报价一览表

(2) 参与人资质证明

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价）为人民币             ，即             （中文表述），交货期为       天 。

2.同意参加本项目的报价，并已详细审查全部公开询价文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部询价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.保证遵守公开询价文件的全部规定，所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4.同意按公开询价文件的规定履行合同责任和义务。

5.同意提供按照贵方可能要求的与其公开询价有关的一切数据或资料

6.完全了解本项目是贵方自有资金而非财政性资金组织的采购，并接受贵方按企业内部规定的标准进行的评定，以及完全理解贵方不一定要接受最低的报价作为成交价。

参与人（公司全称并加盖公章）：

参与人授权代表签字：

电  话：                  （手机号码）

日  期：     年    月    日

## 2、报价一览表

## （根据项目情况各成员学校可自行修改）

参与人：（公司全称并加盖公章）                   项目编号：

货币单位：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号（技术参数） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 是否提供样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 是/否 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 是/否 |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | 是/否 |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  | 是/否 |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | 是/否 |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  | 是/否 |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  | 是/否 |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  | 是/否 |  |

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细参数和报价将视为没有实质性响应公开询价文件。

参与人授权代表（签字或盖章）：

日         期：

## 3、参与人资质材料

参与人需要提供以下材料：

- 营业执照复印件

- 授权经销商或代理商证明材料复印件

- 质保期和售后服务承诺书（参与人自行起草）

以上材料复印件须加盖参与人公司公章，并与报价一览表一同密封